延边朝鲜族自治州

工程质量“结构工程优良奖”申报表

工 程 名 称：

申 报 单 位：

项目经理姓名：

二O    年    月    日

填  表  说  明

1、工程名称要写全称，建设地点和建设、勘察设计、监理及施工单位的地址必须详细填写并加盖单位公章。

2、建设性质栏填写新建，建筑面积栏填写平方米。工程结构栏，填写混合、钢砼、框架等结构。

3、申报理由栏，根据“结构工程优良奖”评选办法，对申报工程予以说明。

4、基础、主体中间验收情况栏，填写基础、主体验收结论。

5、工程概况栏，要把工程情况写明白。

6、每个项目附基础、主体工程施工彩色照片五张，并加注简单说明，主要包括工程重要的部位。

7、本表一式两份。

8、后附评分表要根据申报工程实际情况先自行评分，并与申报表一同上报。

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 建设地点 |  |
| 工程结构形式 |  | 建筑面积 |  |
| 开工时间 |  | 合同竣工时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基础、主体中间验收情况 |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |

| 工 程 概 况 施工单位（印章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 名 称 |  | 通 讯 地 址 | 单 位 公 章 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |

建设单位意见： 本项目已完成主体验收工作，从开工至今，未发生较大（含较大）以上工程质量和安全事故，同意该工程申报“工程结构优良奖”奖。 建设单位盖章： 二O一 年 月 日

监理公司意见： 在监理该项目过程中，未发生较大（含较大）以上工程质量和安全事故；且基本满足申报“工程结构优良奖”条件。 项目总监： 单位公章： 二O一 年 月 日

州专业复查组意见： 签 字： 二OO 年 月 日

州评审委员会审定意见： 签 字： 二OO 年 月 日

工程质量“结构工程优良奖”

评  分  表

工 程 名 称：

申 报 单 位：

项目经理姓名：

二O     年    月    日

表４.２.３施工现场质量保证条件评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备 注 |
|  |  |  |  | 100% | 85% | 70% |  |  |
| １ | 施工现场质量管理及质量责任制度 | 现场组织机构、质保体系，材料、设备进场验收制度、抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度 | 30 |  |  |  |  |  |
| ２ | 施工操作标准及质量验收规范配置 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| ３ | 施工组织设计、施工方案 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ４ | 质量目标及措施 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分 应得分合计： 实得分合计： 施工现场质量保证条件评分＝实得分应得分×10＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.1.3地基及桩基工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% | 70% |  |  |
| 1 | 地基 |  | 地基强度、压实系数、注浆体强度 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地基承载力 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 复合地基 |  | 桩体强度、桩体干密度 | （50） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 复合地基承载力 | （50） |  |  |  |  |  |
| 3 | 桩基 |  | 单桩竖向抗压承载力 | （50） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桩身完整性 | （50） |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 |  | 权重值35分 应得分合计： 实得分合计： 地基及桩基工程性能检测评分＝实得分应得分×35＝ 评价人员 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2.3地基及桩基工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% | 70% |  |  |  |
| 1 | 材料、预制桩合格证（出厂试验报告）及进场验收记录 |  | 材料合格证（出厂试验报告）及进场验收记录及钢筋、水泥复试报告 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩合格证（出厂试验报告）及进场验收记录 |  |  | （30） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 地基处理、验槽、钎探施工记录 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩接头施工记录 |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打（压）桩试桩记录及施工记录 |  |  | （20） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注检查记录及施工记录 |  |  | （30） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 灰土、砂石、注浆桩及水泥、粉煤灰、碎石桩配合比试验报告 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  | （15） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度试验报告 |  |  | （15） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩龄期及试件强度试验报告 |  |  | （30） |  |  |  |  |  |  |
| 结果检查 | 权重值35分 应得分合计： 实得分合计： 地基及桩基工程质量记录评分＝实得分应得分×35＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3.3地基及桩基工程尺寸偏差及限值实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 天然地基标高及基槽宽度偏差 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 复合地基桩位偏差 |  |  | （100） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 打（压）桩桩位偏差 |  |  | （100） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灌注桩桩位偏差 |  |  | （100） |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值15分 应得分合计： 实得分合计： 地基及桩基工程尺寸偏差及限值实测评分＝实得分应得分×15＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4.3 地基及桩基工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |
| 1 | 地基、复合地基 |  | 标高、表面平整、边坡 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桩基 |  | 桩头、桩顶标高、场地平整 |  | （100） |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值5分 应得分合计： 实得分合计： 地基及桩基工程观感质量评分＝实得分应得分×5＝ 评价人员 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表６.１.３结构工程性能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  |  | 应得分 | 判 定 结 果 |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% | 70% |  |  |  |
| 1 | 混 凝 土 | 实体混凝土强度 |  |  |  | ５０ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  |  |  | ５０ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构 | 焊缝内部质量 |  |  |  | （60） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  |  |  | ６０ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构涂装 |  | 防腐 |  | ２０ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火 |  | ２０ |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 砌体 | 砌体垂直度 |  | 每层 |  | ５０ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全高 | ≤10m | ５０ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞10m | （50） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下防水层渗漏水 |  |  |  |  | （100） |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值３０分 应得分合计： 实得分合计： 结构工程性能检测评分＝实得分应得分×３０＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表６.２.３结构工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判 定 结 果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| １ | 混 凝 土 结构 | 材料合格证及进场验收记录 | 砂、碎（卵）石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂合格证（出厂检验报告）、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件合格证（出厂检验报告）及验收记录及复试报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力锚夹具、连接器合格证（出厂检验报告）、进场验收记录及复试报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告 |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式结构吊装记录 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收 |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 混凝土配合比试验报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |

续表６.２.３结构工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% |  | 70% |  |  |
| ２ | 钢 结 构 | 材料合格证及进场验收记录 | 钢材、焊材、紧固连接件原材料出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录及钢材、焊接材料复试报告 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工件出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火、防腐涂装材料出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 焊接施工记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件吊装记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预拼装检查记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓连接副施工扭矩检验记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱脚及网架支座检查记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 螺栓最小荷载试验报告 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强螺栓预拉力复验报告 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网架节点承载力试验报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

续表６.２.３结构工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得 分 | 判 定 结 果 |  |  |  |  | 实得 分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |
| ３ | 砌体结构 | 材料合格证及进场验收记录 | 水泥、砌块、外加剂合格证（出厂检验报告）、进场验收记录及水泥、砌块复试报告 |  | ３０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 | 砌筑砂浆使用施工记录 |  | １０ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | １５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  | １５ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 | 砂浆配合比试验报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆试件强度评定及砂浆试件强度试验报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平灰缝砂浆饱满度检测记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 地下室防水层 | 材料合格证及进场验收记录 | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | （30） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录 | 防水层施工及质量验收记录 |  | （30） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工试验 | 防水材料配合比试验报告 |  | （30） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值２５分 应得分合计： 实得分合计： 结构工程质量记录评分＝实得分应得分×25＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.3.3结构工程尺寸偏差及限值实测评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |
| 1 | 混 凝 土 结 构 | 钢 筋 | 受力钢筋 保护层厚度 | 柱、梁 | ±5mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混 凝 土 | 轴线位置 | 独立基础 | 10mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙 、柱、梁 | 8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 | 层高 | ±10mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全高 | ±30mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢 结 构 | 结构尺寸 | 单层结构整体垂直度H/1000, 且≤25mm |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多层结构整体垂直度（H/2500+10）， 且≤50mm |  |  | （50） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网格结构 | 总拼完成后挠度值 ≤1.15倍设计值（mm） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面工程完成后挠度值 ≤1.15倍设计值（ mm） |  |  | （50） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体结构 | 抽线位移 |  | 10 mm |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体表面平整度 |  | 5 mm |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下防水层 | 卷材、塑料板搭接宽度 －10 mm |  |  |  | （100） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 权重值20分 应得分合计： 实得分合计： 结构工程尺寸偏差及限值实测评分＝实得分应得分×20＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.4.3结构工程观感评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% | 70% |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土结构 | 露筋 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜂窝 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孔洞 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹渣 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏松 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接部位缺陷 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形缺陷 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外表缺陷 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构 | 焊缝外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 普通紧固件连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高强度螺栓连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢网架结构表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 普通涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压型金属板安装质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体结构 | 砌筑留槎 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组砌方法 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 马牙槎拉结筋 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网状配筋及位置 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组合砌体拉结筋 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下防水层 | 表面质量 |  | （50） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部处理 |  | （50） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  | 权重值15分 应得分合计： 实得分合计： 结构工程观感质量评分＝实得分应得分×15＝ 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.1.5 工程结构质量综合评价表

| 序号 | 检查项目 | 地基与桩基工程评价得分 |  | 结构工程评价得分 （含地下防水层） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 现场质量保证条件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 性能检测 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 各部位权重值实得分 | A＝地基与桩基工程 评分×0.10＝ |  | B＝结构工程 评分×0.40＝ |  |  |
| 8 | 工程结构质量评分（P结）： 特色工程加分项目加分值（F）： P结＝A+B0.50+F P结＝A+(0.7B1+0.2B2+0.1B3)0.5+F P结＝A+B0.5×0.95+G×0.05+F 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |